## Data půlhodina
Tabulka č. 1 Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní
|  | MĚŘENÉ VELIČINY | [9 empty] | METEOROLOGICKÉ PARAMETRY
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychlost větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| půlhodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-06 05:30 | 42527.2292 | 10.2745 | 4.9621 | 611.2083 | 22.1673 | 31.3134 | 64.131 | 0.92089 | 11.3078 | 2.8982 | 67.78 | 0.086367 | 54.812 | 82.763 | 971.07 | 13.1574
2016-06-06 06:00 | 42527.25 | 8.8442 | 2.7548 | 957.5839 | 50.554 | 40.2068 | 116.603 | 0.80688 | 15.7045 | 2.1327 | 55.27 | 0.2305 | 58.857 | 83.48 | 970.98 | 13.1919
2016-06-06 06:30 | 42527.2708 | 9.4869 | 2.6366 | 1106.2219 | 59.297 | 40.4936 | 130.374 | 0.81627 | 14.9524 | 2.0137 | 81.16 | 0.54264 | 54.857 | 83.417 | 971.16 | 13.0987
2016-06-06 07:00 | 42527.2917 | 10.9344 | 4.7947 | 1250.9921 | 55.473 | 41.9796 | 125.972 | 0.98453 | 15.6804 | 2.444 | 51.29 | 0.72858 | 52.62 | 83.375 | 971.69 | 13.2385
2016-06-06 07:30 | 42527.3125 | 12.7304 | 3.1979 | 1486.6028 | 88.183 | 54.407 | 188.449 | 1.4099 | 12.9135 | 2.3067 | 24.46 | 0.30445 | 30.8853 | 81.13 | 971.77 | 14.0529
2016-06-06 08:00 | 42527.3333 | 6.9104 | 3.5446 | 1565.2436 | 84.402 | 54.405 | 182.66 | 0.91619 | 14.2738 | 4.5297 | 13.23 | 0.2418 | 358.249 | 74.641 | 971.68 | 15.5847
2016-06-06 08:30 | 42527.3542 | 8.2968 | 5.3912 | 1825.3126 | 88.605 | 59.01 | 193.854 | 0.99285 | 13.6222 | 2.2655 | 17.11 | 0.36233 | 9.8638 | 63.628 | 971.86 | 17.2101
2016-06-06 09:00 | 42527.375 | 10.5548 | 10.5808 | 1721.6254 | 68.985 | 58.09 | 162.983 | 0.91281 | 11.103 | 1.1564 | 23.72 | 0.23521 | 346.863 | 57.128 | 972.11 | 18.7031
2016-06-06 09:30 | 42527.3958 | 11.8568 | 23.6865 | 1480.9742 | 48.1264 | 61.401 | 134.449 | 0.98058 | 15.8056 | 1.4988 | 11.8322 | 0.88407 | 277.866 | 50.498 | 972.38 | 20.1862
2016-06-06 10:00 | 42527.4167 | 8.5905 | 32.0585 | 1356.4632 | 19.1085 | 48.1931 | 76.799 | 0.92191 | 14.6868 | 1.6589 | 26.15 | 0.47792 | 298.155 | 47.284 | 972.96 | 21.076
2016-06-06 10:30 | 42527.4375 | 10.0456 | 46.0779 | 1381.2486 | 13.9111 | 41.3904 | 62.035 | 0.91483 | 14.9117 | 2.2199 | 13.13 | 0.53736 | 282.327 | 44.066 | 973.39 | 22.465
2016-06-06 11:00 | 42527.4583 | 6.8816 | 55.907 | 1365.169 | 15.1856 | 51.851 | 74.547 | 0.81937 | 15.3165 | 1.6998 | 13.6 | 0.30631 | 316.756 | 39.3567 | 973.75 | 23.3501
2016-06-06 11:30 | 42527.4792 | 9.9452 | 59.162 | 1311.8239 | 10.5047 | 39.8062 | 55.442 | 0.81133 | 15.7182 | 1.6623 | 17.6 | 0.46677 | 271.546 | 37.3651 | 974.4 | 24.4258
2016-06-06 12:00 | 42527.5 | 7.1597 | 67.559 | 1452.5585 | 11.9108 | 44.4703 | 62.331 | 0.90533 | 15.5983 | 2.3901 | 19.403 | 0.29622 | 267.724 | 31.1569 | 974.91 | 25.9297
2016-06-06 12:30 | 42527.5208 | 9.5781 | 73.338 | 1357.2072 | 8.0675 | 32.4918 | 44.3373 | 1.0058 | 13.9902 | 3.9838 | 24.277 | 0.22589 | 238.707 | 27.515 | 975.01 | 26.5678
2016-06-06 13:00 | 42527.5417 | 6.3627 | 73.7 | 1302.6973 | 8.5661 | 35.7887 | 48.2608 | 0.93078 | 10.5602 | 4.9347 | 10.86 | 0.55488 | 263.761 | 25.483 | 974.8 | 27.262
Průměr** |  | 9.2783 | 29.3345 | 603.5469 | 40.8154 | 45.9561 | 107.7017 | 0.94064 | 14.1341 | 2.4872 | 29.4295 | 0.40508 | **** | 57.0179 | 972.745 | 19.3437
Měřené veličiny - akreditované zkoušky
Meteorologické parametry - neakreditované zkoušky
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
** průměr počítaný z hodnot naměřených od 5:00 do 13:00 hodin.
**** průměr se nepočítá
Tabulka č. 2 Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice
|  | MĚŘENÉ VELIČINY | [9 empty] | METEOROLOGICKÉ PARAMETRY
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychlost větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| půlhodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-10 05:30 | 42531.2292 | 10.9152 | 8.385 | 737.9591 | 24.6593 | 34.3738 | 71.059 | 0.93507 | 10.2365 | 4.3235 | 47.5 | 0.17196 | 26.0578 | 78.716 | 968.2 | 14.2485
2016-06-10 06:00 | 42531.25 | 12.2721 | 6.8364 | 811.5205 | 31.5675 | 35.4399 | 82.799 | 1.2336 | 11.3122 | 1.6762 | 75.35 | 0.033765 | 68.193 | 80.364 | 968.12 | 14.0193
2016-06-10 06:30 | 42531.2708 | 12.1998 | 7.1335 | 837.9575 | 28.7756 | 36.6133 | 79.726 | 0.9264 | 9.9766 | 1.6854 | 48.65 | 0.14316 | 26.1232 | 78.991 | 968.15 | 14.4981
2016-06-10 07:00 | 42531.2917 | 11.5472 | 12.7493 | 1137.7344 | 32.0719 | 39.8385 | 87.913 | 0.93127 | 8.2641 | 1.6845 | 42.23 | 0.079396 | 124.235 | 73.673 | 968.21 | 15.2265
2016-06-10 07:30 | 42531.3125 | 13.3007 | 14.6049 | 1068.9797 | 33.865 | 43.4604 | 94.329 | 1.0316 | 11.283 | 1.3217 | 15.408 | 0.23508 | 151.908 | 68.782 | 968.14 | 15.6699
2016-06-10 08:00 | 42531.3333 | 5.0097 | 23.413 | 1842.6074 | 51.296 | 53.005 | 130.654 | 1.1327 | 14.9547 | 2.5343 | 22.04 | 0.77508 | 179.49 | 66.042 | 968.21 | 16.1253
2016-06-10 08:30 | 42531.3542 | 10.1825 | 28.7564 | 1915.7014 | 37.0878 | 41.3433 | 97.132 | 1.232 | 8.2439 | 3.2685 | 14.67 | 0.90405 | 182.449 | 63.551 | 968.07 | 16.4339
2016-06-10 09:00 | 42531.375 | 10.7308 | 39.5966 | 1647.0824 | 16.2199 | 28.4759 | 52.31 | 0.92901 | 10.3289 | 1.1131 | 17.02 | 0.99272 | 186.895 | 61.319 | 968.01 | 17.0227
2016-06-10 09:30 | 42531.3958 | 11.4468 | 47.9337 | 1313.5923 | 40.8607 | 34.2702 | 74.866 | 1.0222 | 10.3676 | 1.6917 | 22.31 | 0.63031 | 189.355 | 55.567 | 968.19 | 17.978
2016-06-10 10:00 | 42531.4167 | 11.1596 | 55.095 | 1180.7026 | 17.1221 | 31.3523 | 56.594 | 1.195 | 10.5202 | 1.7216 | 16.63 | 0.77393 | 175.893 | 49.0209 | 968.31 | 19.0181
2016-06-10 10:30 | 42531.4375 | 5.5001 | 58.219 | 1175.3895 | 26.0257 | 35.249 | 74.158 | 0.90306 | 10.3719 | 1.6204 | 17.48 | 0.9825 | 164.263 | 42.8951 | 968.26 | 19.8747
2016-06-10 11:00 | 42531.4583 | 6.8465 | 67.075 | 1314.3947 | 11.1165 | 28.2672 | 44.4206 | 0.90905 | 10.2819 | 1.6046 | 5.582 | 1.423 | 183.688 | 42.1024 | 968.46 | 19.3466
2016-06-10 11:30 | 42531.4792 | 4.3967 | 71.148 | 1212.0631 | 14.0946 | 31.7622 | 52.547 | 0.97259 | 11.423 | 2.9585 | 18.02 | 1.2743 | 169.626 | 38.9093 | 968.63 | 20.2506
2016-06-10 12:00 | 42531.5 | 4.8902 | 72.82 | 1253.3448 | 11.0689 | 30.1285 | 46.0744 | 0.90038 | 13.7754 | 3.7565 | 22.332 | 0.79937 | 169.368 | 35.7425 | 968.26 | 21.2635
2016-06-10 12:30 | 42531.5208 | 3.5605 | 78.507 | 1198.6869 | 8.2319 | 27.0699 | 38.6058 | 0.90439 | 12.1039 | 3.892 | 21.414 | 1.1864 | 163.547 | 33.6593 | 967.86 | 21.4965
2016-06-10 13:00 | 42531.5417 | 6.0831 | 76.804 | 1666.8546 | 19.8488 | 34.3381 | 63.604 | 0.91039 | 10.1202 | 1.6651 | 22.59 | 1.1595 | 184.153 | 31.6128 | 967.32 | 22.1332
Průměr** |  | 8.7526 | 41.8173 | 603.5469 | 25.2445 | 35.3117 | 71.6745 | 1.0043 | 10.8478 | 2.2824 | 26.8266 | 0.72277 | **** | 56.3092 | 968.15 | 17.7878
Měřené veličiny - akreditované zkoušky
Meteorologické parametry - neakreditované zkoušky
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
** průměr počítaný z hodnot naměřených od 5:00 do 13:00 hodin.
**** průměr se nepočítá
Tabulka č. 3 Stanoviště Pražská třída - před obchodním centrem IGY
|  | MĚŘENÉ VELIČINY | [9 empty] | METEOROLOGICKÉ PARAMETRY
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychlost větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| půlhodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-15 05:30 | 42536.2292 | 10.1862 | 18.2833 | 759.6867 | 39.6011 | 36.8301 | 96.417 | 1.0015 | 10.5421 | 3.8056 | 102.9 | 0.71802 | 181.793 | 79.11 | 961.82 | 14.692
2016-06-15 06:00 | 42536.25 | 11.5573 | 7.9054 | 1081.904 | 64.572 | 53.316 | 151.284 | 1.2349 | 6.8852 | 1.0018 | 86.23 | 0.50192 | 168.854 | 80.037 | 961.79 | 14.7262
2016-06-15 06:30 | 42536.2708 | 11.3934 | 8.5274 | 816.9115 | 36.4528 | 46.8974 | 101.849 | 1.1033 | 12.4648 | 1.467 | 57.37 | 0.57195 | 171.544 | 81.42 | 961.91 | 14.5109
2016-06-15 07:00 | 42536.2917 | 14.6328 | 10.5355 | 838.9936 | 39.0991 | 45.5871 | 104.592 | 0.92936 | 10.6944 | 2.567 | 25.2 | 0.17813 | 152.724 | 82.52 | 961.94 | 14.423
2016-06-15 07:30 | 42536.3125 | 8.9223 | 13.8906 | 831.3862 | 35.8474 | 45.0325 | 99.042 | 0.94057 | 10.7577 | 2.3802 | 16.39 | 0.099472 | 88.705 | 82.714 | 962.12 | 14.5413
2016-06-15 08:00 | 42536.3333 | 5.6736 | 26.4896 | 664.1601 | 18.4393 | 38.6143 | 65.838 | 0.9288 | 11.0924 | 1.987 | 18.7 | 0.26346 | 148.411 | 82.26 | 962.1 | 14.0769
2016-06-15 08:30 | 42536.3542 | 4.4724 | 32.3316 | 492.1662 | 8.8287 | 30.0118 | 42.4929 | 0.93132 | 9.8589 | 3.069 | 21.63 | 0.59924 | 160.297 | 84.443 | 962.31 | 13.7598
2016-06-15 09:00 | 42536.375 | 5.4548 | 30.1944 | 1037.4439 | 21.433 | 35.4413 | 67.222 | 0.99947 | 7.3303 | 2.4668 | 65.54 | 0.16356 | 132.815 | 84.213 | 962.3 | 13.9388
2016-06-15 09:30 | 42536.3958 | 8.6587 | 35.5627 | 1020.8307 | 10.5748 | 28.524 | 43.6883 | 0.93399 | 14.4563 | 1.6017 | 22.759 | 0.29641 | 67.465 | 81.875 | 962.22 | 14.3978
2016-06-15 10:00 | 42536.4167 | 4.907 | 31.2508 | 1149.5992 | 27.4217 | 34.9071 | 75.924 | 0.83212 | 7.2503 | 1.6775 | 23.18 | 0.16831 | 166.834 | 78.09 | 962.15 | 14.8084
2016-06-15 10:30 | 42536.4375 | 10.2001 | 26.3155 | 1130.8515 | 16.7608 | 32.8227 | 57.508 | 0.7039 | 7.7407 | 2.1228 | 21.485 | 0.29268 | 72.539 | 77.743 | 962.21 | 14.8009
2016-06-15 11:00 | 42536.4583 | 9.834 | 32.8302 | 1087.8832 | 7.4476 | 24.1216 | 34.4546 | 0.81053 | 7.2058 | 1.8641 | 21.804 | 0.40054 | 50.074 | 78.117 | 962.26 | 14.6223
2016-06-15 11:30 | 42536.4792 | 9.6544 | 33.9266 | 1378.8374 | 11.6789 | 24.2257 | 41.0078 | 0.82971 | 5.8948 | 2.3931 | 16.413 | 0.6497 | 34.0435 | 78.416 | 962.03 | 14.4648
2016-06-15 12:00 | 42536.5 | 10.1748 | 29.4535 | 1285.979 | 29.9098 | 33.8536 | 78.672 | 0.93141 | 6.4915 | 2.3397 | 16.204 | 0.40845 | 46.5041 | 78.417 | 962 | 14.6951
2016-06-15 12:30 | 42536.5208 | 11.9543 | 46.0925 | 762.8068 | 10.4991 | 20.4026 | 35.4749 | 0.93585 | 6.718 | 1.9108 | 21.82 | 0.51063 | 157.4 | 67.172 | 961.93 | 15.9095
2016-06-15 13:00 | 42536.5417 | 10.7736 | 47.2437 | 1186.3312 | 39.8464 | 35.0564 | 75.51 | 0.93959 | 8.7437 | 2.05 | 36.28 | 0.63079 | 166.245 | 57.879 | 962.11 | 17.0556
Průměr** |  | 9.2781 | 26.9271 | 603.5469 | 26.1508 | 35.3528 | 73.186 | 0.93665 | 9.0079 | 2.169 | 35.8691 | 0.40333 | **** | 78.4016 | 962.075 | 14.714
Měřené veličiny - akreditované zkoušky
Meteorologické parametry - neakreditované zkoušky
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
** průměr počítaný z hodnot naměřených od 5:00 do 13:00 hodin.
**** průměr se nepočítá
Tabulka č. 4 Stanoviště Husova ulice - před Střední zdravotnickou školou
|  | MĚŘENÉ VELIČINY | [9 empty] | METEOROLOGICKÉ PARAMETRY
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychlost větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| půlhodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-16 05:30 | 42537.2292 | 5.5156 | 11.4555 | 762.8068 | 60.563 | 42.9731 | 134.643 | 0.82442 | 10.3509 | 2.8091 | 43.07 | 0.16023 | 254.861 | 70.967 | 964.18 | 13.8696
2016-06-16 06:00 | 42537.25 | 6.4937 | 14.775 | 849.3315 | 37.5935 | 38.8775 | 95.362 | 0.82778 | 9.2457 | 1.8405 | 42.73 | 0.4319 | 254.058 | 68.813 | 964.23 | 13.9827
2016-06-16 06:30 | 42537.2708 | 10.8953 | 8.3207 | 1417.334 | 137.251 | 59.271 | 268.429 | 0.82294 | 10.9051 | 1.2091 | 41.48 | 0.13882 | 258.051 | 64.24 | 963.62 | 14.6655
2016-06-16 07:00 | 42537.2917 | 4.3216 | 8.064 | 926.2662 | 45.9839 | 52.997 | 122.464 | 0.92126 | 10.5944 | 1.447 | 41.25 | 0.019997 | 1.7032 | 63.565 | 963.66 | 14.876
2016-06-16 07:30 | 42537.3125 | 8.0507 | 5.5745 | 1859.6295 | 165.691 | 79.381 | 322.679 | 0.92255 | 14.1077 | 1.5858 | 36.08 | 0.10715 | 255.096 | 59.943 | 963.55 | 15.8606
2016-06-16 08:00 | 42537.3333 | 5.815 | 2.6656 | 2309.0534 | 203.22 | 90.152 | 400.675 | 1.2188 | 11.6195 | 2.9491 | 22.51 | 0.034702 | 243.356 | 53.842 | 963.47 | 16.6885
2016-06-16 08:30 | 42537.3542 | 6.1403 | 2.5492 | 1978.0367 | 131.832 | 81.142 | 282.375 | 1.1961 | 11.4357 | 1.0496 | 29.83 | 0.017381 | 14.8964 | 52.575 | 963.47 | 17.2741
2016-06-16 09:00 | 42537.375 | 8.2756 | 6.3136 | 2029.9991 | 117.383 | 77.074 | 249.714 | 2.2242 | 12.1302 | 1.2562 | 34.15 | 0.21051 | 257.248 | 47.6308 | 963.63 | 18.57
2016-06-16 09:30 | 42537.3958 | 6.6489 | 14.8196 | 2370.5201 | 105.473 | 82.661 | 243.488 | 2.1792 | 9.5757 | 1.7072 | 32.02 | 0.80063 | 253.129 | 39.117 | 963.69 | 19.6483
2016-06-16 10:00 | 42537.4167 | 5.6422 | 18.29 | 1854.1801 | 87.09 | 83.384 | 216.136 | 1.2187 | 8.7456 | 1.2123 | 19.31 | 0.72685 | 254.883 | 38.6127 | 963.74 | 20.7705
2016-06-16 10:30 | 42537.4375 | 8.8532 | 14.9841 | 2390.1131 | 84.412 | 86.143 | 214.924 | 0.92672 | 10.016 | 1.1697 | 11.61 | 0.54034 | 257.092 | 37.8292 | 963.78 | 21.6763
2016-06-16 11:00 | 42537.4583 | 10.543 | 14.8161 | 2125.5102 | 90.838 | 96.387 | 235.099 | 0.92421 | 11.374 | 1.8824 | 14.34 | 0.33058 | 257.476 | 36.7239 | 963.84 | 22.6481
2016-06-16 11:30 | 42537.4792 | 5.3094 | 25.2387 | 1960.1576 | 74.251 | 86.312 | 199.595 | 1.1408 | 10.4367 | 2.4428 | 20.25 | 0.37257 | 253.36 | 34.624 | 963.51 | 23.3623
2016-06-16 12:00 | 42537.5 | 7.8548 | 36.7296 | 1446.147 | 28.343 | 52.936 | 95.769 | 0.93155 | 7.9417 | 2.2259 | 14.66 | 0.52966 | 245.315 | 35.178 | 963.71 | 24.025
2016-06-16 12:30 | 42537.5208 | 8.1997 | 28.1833 | 1864.4363 | 49.9524 | 70.337 | 146.31 | 0.97153 | 8.8846 | 2.7909 | 37.05 | 0.37455 | 272.259 | 35.1047 | 963.6 | 24.8162
2016-06-16 13:00 | 42537.5417 | 6.4102 | 27.5619 | 1644.866 | 44.4104 | 75.579 | 142.986 | 0.99607 | 7.5396 | 6.1231 | 32.46 | 0.34612 | 271.402 | 32.9359 | 963.27 | 26.1286
Průměr** |  | 7.1856 | 15.0213 | 603.5469 | 91.5179 | 72.2254 | 210.6655 | 1.1404 | 10.3064 | 2.1063 | 29.55 | 0.32137 | **** | 48.2313 | 963.6844 | 19.3039
Měřené veličiny - akreditované zkoušky
Meteorologické parametry - neakreditované zkoušky
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
** průměr počítaný z hodnot naměřených od 5:00 do 13:00 hodin.
**** průměr se nepočítá

## Data Hodina
Tabulka č. 5 Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychl. větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| hodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-06 06:00 | 42527.25 | 9.5594 | 3.8584 | 784.3961 | 36.3606 | 35.7601 | 90.367 | 0.86389 | 13.5061 | 2.5155 | 61.525 | 0.15843 | 56.8345 | 83.1215 | 971.025 | 13.1746
2016-06-06 07:00 | 42527.2917 | 10.2106 | 3.7157 | 1178.607 | 57.385 | 41.2366 | 128.173 | 0.9004 | 15.3164 | 2.2288 | 66.225 | 0.63561 | 53.7385 | 83.396 | 971.425 | 13.1686
2016-06-06 08:00 | 42527.3333 | 9.8204 | 3.3713 | 1525.9232 | 86.2925 | 54.406 | 185.5545 | 1.1631 | 13.5937 | 3.4182 | 18.845 | 0.27313 | 194.5672 | 77.8855 | 971.725 | 14.8188
2016-06-06 09:00 | 42527.375 | 9.4258 | 7.986 | 1773.469 | 78.795 | 58.55 | 178.4185 | 0.95283 | 12.3626 | 1.7109 | 20.415 | 0.29877 | 178.3634 | 60.378 | 971.985 | 17.9566
2016-06-06 10:00 | 42527.4167 | 10.2237 | 27.8725 | 1418.7187 | 33.6174 | 54.797 | 105.624 | 0.95124 | 15.2462 | 1.5789 | 18.9911 | 0.681 | 288.0105 | 48.891 | 972.67 | 20.6311
2016-06-06 11:00 | 42527.4583 | 8.4636 | 50.9924 | 1373.2088 | 14.5483 | 46.6207 | 68.291 | 0.8671 | 15.1141 | 1.9599 | 13.365 | 0.42184 | 299.5415 | 41.7113 | 973.57 | 22.9076
2016-06-06 12:00 | 42527.5 | 8.5525 | 63.3605 | 1382.1912 | 11.2078 | 42.1382 | 58.8865 | 0.85833 | 15.6582 | 2.0262 | 18.5015 | 0.38149 | 269.635 | 34.261 | 974.655 | 25.1777
2016-06-06 13:00 | 42527.5417 | 7.9704 | 73.519 | 1329.9523 | 8.3168 | 34.1402 | 46.2991 | 0.96831 | 12.2752 | 4.4593 | 17.5685 | 0.39038 | 251.234 | 26.499 | 974.905 | 26.9149
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
Tabulka č. 6 Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychl. větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| hodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-10 06:00 | 42531.25 | 11.5937 | 7.6107 | 774.7398 | 28.1134 | 34.9069 | 76.929 | 1.0843 | 10.7743 | 2.9999 | 61.425 | 0.10286 | 47.1254 | 79.54 | 968.16 | 14.1339
2016-06-10 07:00 | 42531.2917 | 11.8735 | 9.9414 | 987.8459 | 30.4237 | 38.2259 | 83.8195 | 0.92883 | 9.1203 | 1.6849 | 45.44 | 0.11128 | 75.1791 | 76.332 | 968.18 | 14.8623
2016-06-10 08:00 | 42531.3333 | 9.1552 | 19.0089 | 1455.7935 | 42.5805 | 48.2327 | 112.4915 | 1.0821 | 13.1189 | 1.928 | 18.724 | 0.50508 | 165.699 | 67.412 | 968.175 | 15.8976
2016-06-10 09:00 | 42531.375 | 10.4566 | 34.1765 | 1781.3919 | 26.6538 | 34.9096 | 74.721 | 1.0805 | 9.2864 | 2.1908 | 15.845 | 0.94839 | 184.672 | 62.435 | 968.04 | 16.7283
2016-06-10 10:00 | 42531.4167 | 11.3032 | 51.5144 | 1247.1475 | 28.9914 | 32.8113 | 65.73 | 1.1086 | 10.4439 | 1.7066 | 19.47 | 0.70212 | 182.624 | 52.2939 | 968.25 | 18.498
2016-06-10 11:00 | 42531.4583 | 6.1733 | 62.647 | 1244.8921 | 18.5711 | 31.7581 | 59.2893 | 0.90605 | 10.3269 | 1.6125 | 11.531 | 1.2027 | 173.9755 | 42.4988 | 968.36 | 19.6106
2016-06-10 12:00 | 42531.5 | 4.6435 | 71.984 | 1232.704 | 12.5817 | 30.9453 | 49.3107 | 0.93648 | 12.5992 | 3.3575 | 20.176 | 1.0368 | 169.497 | 37.3259 | 968.445 | 20.757
2016-06-10 13:00 | 42531.5417 | 4.8218 | 77.6555 | 1432.7708 | 14.0404 | 30.704 | 51.1049 | 0.90739 | 11.1121 | 2.7786 | 22.002 | 1.1729 | 173.85 | 32.636 | 967.59 | 21.8148
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
Tabulka č. 7 Stanoviště Pražská třída - před obchodním centrem IGY
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychl. větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| hodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-15 06:00 | 42536.25 | 10.8718 | 13.0944 | 920.7954 | 52.0866 | 45.0731 | 123.8505 | 1.1182 | 8.7136 | 2.4037 | 94.565 | 0.60997 | 175.3235 | 79.5735 | 961.805 | 14.7091
2016-06-15 07:00 | 42536.2917 | 13.0131 | 9.5314 | 827.9526 | 37.776 | 46.2422 | 103.2205 | 1.0163 | 11.5796 | 2.017 | 41.285 | 0.37504 | 162.134 | 81.97 | 961.925 | 14.467
2016-06-15 08:00 | 42536.3333 | 7.298 | 20.1901 | 747.7731 | 27.1433 | 41.8234 | 82.44 | 0.93468 | 10.925 | 2.1836 | 17.545 | 0.18147 | 118.558 | 82.487 | 962.11 | 14.3091
2016-06-15 09:00 | 42536.375 | 4.9636 | 31.263 | 764.805 | 15.1308 | 32.7266 | 54.8575 | 0.96539 | 8.5946 | 2.7679 | 43.585 | 0.3814 | 146.556 | 84.328 | 962.305 | 13.8493
2016-06-15 10:00 | 42536.4167 | 6.7828 | 33.4068 | 1085.215 | 18.9982 | 31.7156 | 59.8062 | 0.88305 | 10.8533 | 1.6396 | 22.9695 | 0.23236 | 117.1495 | 79.9825 | 962.185 | 14.6031
2016-06-15 11:00 | 42536.4583 | 10.0171 | 29.5728 | 1109.3673 | 12.1042 | 28.4721 | 45.9813 | 0.75722 | 7.4733 | 1.9935 | 21.6445 | 0.34661 | 61.3065 | 77.93 | 962.235 | 14.7116
2016-06-15 12:00 | 42536.5 | 9.9146 | 31.69 | 1332.4082 | 20.7944 | 29.0397 | 59.8399 | 0.88056 | 6.1932 | 2.3664 | 16.3085 | 0.52907 | 40.2738 | 78.4165 | 962.015 | 14.58
2016-06-15 13:00 | 42536.5417 | 11.3639 | 46.6681 | 974.569 | 25.1728 | 27.7295 | 55.4925 | 0.93772 | 7.7309 | 1.9804 | 29.05 | 0.57071 | 161.8225 | 62.5255 | 962.02 | 16.4825
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10
Tabulka č. 8 Stanoviště Husova ulice - před Střední zdravotnickou školou
Datum | Konec | SO2 | O3 | CO | NO | NO2 | NOx | Benzen | Toluen | Xylen | Prach* | Rychlost větru | Směr větru | RH | Baro | Teplota
| hodiny | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | m/s | stupně | % | hPa | °C
2016-06-16 06:00 | 42537.25 | 6.0046 | 13.1152 | 806.0692 | 49.0782 | 40.9253 | 115.0025 | 0.8261 | 9.7983 | 2.3248 | 42.9 | 0.29606 | 254.4595 | 69.89 | 964.205 | 13.9261
2016-06-16 07:00 | 42537.2917 | 7.6085 | 8.1924 | 1171.8001 | 91.6175 | 56.134 | 195.4465 | 0.8721 | 10.7497 | 1.3281 | 41.365 | 0.079408 | 129.8771 | 63.9025 | 963.64 | 14.7707
2016-06-16 08:00 | 42537.3333 | 6.9328 | 4.1201 | 2084.3415 | 184.4555 | 84.7665 | 361.677 | 1.0707 | 12.8636 | 2.2675 | 29.295 | 0.070926 | 249.226 | 56.8925 | 963.51 | 16.2746
2016-06-16 09:00 | 42537.375 | 7.208 | 4.4314 | 2004.0179 | 124.6075 | 79.108 | 266.0445 | 1.7101 | 11.7829 | 1.1529 | 31.99 | 0.11395 | 136.0722 | 50.1029 | 963.55 | 17.922
2016-06-16 10:00 | 42537.4167 | 6.1455 | 16.5548 | 2112.3501 | 96.2815 | 83.0225 | 229.812 | 1.699 | 9.1607 | 1.4598 | 25.665 | 0.76374 | 254.006 | 38.8648 | 963.715 | 20.2094
2016-06-16 11:00 | 42537.4583 | 9.6981 | 14.9001 | 2257.8116 | 87.625 | 91.265 | 225.0115 | 0.92547 | 10.695 | 1.526 | 12.975 | 0.43546 | 257.284 | 37.2766 | 963.81 | 22.1622
2016-06-16 12:00 | 42537.5 | 6.5821 | 30.9841 | 1703.1523 | 51.297 | 69.624 | 147.682 | 1.0362 | 9.1892 | 2.3343 | 17.455 | 0.45112 | 249.3375 | 34.901 | 963.61 | 23.6936
2016-06-16 13:00 | 42537.5417 | 7.3049 | 27.8726 | 1754.6511 | 47.1814 | 72.958 | 144.648 | 0.9838 | 8.2121 | 4.457 | 34.755 | 0.36033 | 271.8305 | 34.0203 | 963.435 | 25.4724
* suspendované částice prachu o velikosti 10 mikrometrů - PM 10

## Nemazat
SO2 | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016 | Tepl. | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 10.2745 | 10.9152 | 10.1862 | 5.5156 | 42472.2292 | 13.1574 | 14.2485 | 14.692 | 13.8696
42472.25 | 8.8442 | 12.2721 | 11.5573 | 6.4937 | 42472.25 | 13.1919 | 14.0193 | 14.7262 | 13.9827
42472.2708 | 9.4869 | 12.1998 | 11.3934 | 10.8953 | 42472.2708 | 13.0987 | 14.4981 | 14.5109 | 14.6655
42472.2917 | 10.9344 | 11.5472 | 14.6328 | 4.3216 | 42472.2917 | 13.2385 | 15.2265 | 14.423 | 14.876
42472.3125 | 12.7304 | 13.3007 | 8.9223 | 8.0507 | 42472.3125 | 14.0529 | 15.6699 | 14.5413 | 15.8606
42472.3333 | 6.9104 | 5.0097 | 5.6736 | 5.815 | 42472.3333 | 15.5847 | 16.1253 | 14.0769 | 16.6885
42472.3542 | 8.2968 | 10.1825 | 4.4724 | 6.1403 | 42472.3542 | 17.2101 | 16.4339 | 13.7598 | 17.2741
42472.375 | 10.5548 | 10.7308 | 5.4548 | 8.2756 | 42472.375 | 18.7031 | 17.0227 | 13.9388 | 18.57
42472.3958 | 11.8568 | 11.4468 | 8.6587 | 6.6489 | 42472.3958 | 20.1862 | 17.978 | 14.3978 | 19.6483
42472.4167 | 8.5905 | 11.1596 | 4.907 | 5.6422 | 42472.4167 | 21.076 | 19.0181 | 14.8084 | 20.7705
10:30 | 10.0456 | 5.5001 | 10.2001 | 8.8532 | 10:30 | 22.465 | 19.8747 | 14.8009 | 21.6763
42472.4583 | 6.8816 | 6.8465 | 9.834 | 10.543 | 42472.4583 | 23.3501 | 19.3466 | 14.6223 | 22.6481
11:30 | 9.9452 | 4.3967 | 9.6544 | 5.3094 | 11:30 | 24.4258 | 20.2506 | 14.4648 | 23.3623
12:00 | 7.1597 | 4.8902 | 10.1748 | 7.8548 | 12:00 | 25.9297 | 21.2635 | 14.6951 | 24.025
42472.5208 | 9.5781 | 3.5605 | 11.9543 | 8.1997 | 42472.5208 | 26.5678 | 21.4965 | 15.9095 | 24.8162
13:00 | 6.3627 | 6.0831 | 10.7736 | 6.4102 | 13:00 | 27.262 | 22.1332 | 17.0556 | 26.1286
PP | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016 | RH | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 67.78 | 47.5 | 102.9 | 43.07 | 42472.2292 | 82.763 | 78.716 | 79.11 | 70.967
42472.25 | 55.27 | 75.35 | 86.23 | 42.73 | 42472.25 | 83.48 | 80.364 | 80.037 | 68.813
42472.2708 | 81.16 | 48.65 | 57.37 | 41.48 | 42472.2708 | 83.417 | 78.991 | 81.42 | 64.24
42472.2917 | 51.29 | 42.23 | 25.2 | 41.25 | 42472.2917 | 83.375 | 73.673 | 82.52 | 63.565
42472.3125 | 24.46 | 15.408 | 16.39 | 36.08 | 42472.3125 | 81.13 | 68.782 | 82.714 | 59.943
42472.3333 | 13.23 | 22.04 | 18.7 | 22.51 | 42472.3333 | 74.641 | 66.042 | 82.26 | 53.842
42472.3542 | 17.11 | 14.67 | 21.63 | 29.83 | 42472.3542 | 63.628 | 63.551 | 84.443 | 52.575
42472.375 | 23.72 | 17.02 | 65.54 | 34.15 | 42472.375 | 57.128 | 61.319 | 84.213 | 47.6308
42472.3958 | 11.8322 | 22.31 | 22.759 | 32.02 | 42472.3958 | 50.498 | 55.567 | 81.875 | 39.117
42472.4167 | 26.15 | 16.63 | 23.18 | 19.31 | 42472.4167 | 47.284 | 49.0209 | 78.09 | 38.6127
10:30 | 13.13 | 17.48 | 21.485 | 11.61 | 10:30 | 44.066 | 42.8951 | 77.743 | 37.8292
42472.4583 | 13.6 | 5.582 | 21.804 | 14.34 | 42472.4583 | 39.3567 | 42.1024 | 78.117 | 36.7239
11:30 | 17.6 | 18.02 | 16.413 | 20.25 | 11:30 | 37.3651 | 38.9093 | 78.416 | 34.624
12:00 | 19.403 | 22.332 | 16.204 | 14.66 | 12:00 | 31.1569 | 35.7425 | 78.417 | 35.178
42472.5208 | 24.277 | 21.414 | 21.82 | 37.05 | 42472.5208 | 27.515 | 33.6593 | 67.172 | 35.1047
13:00 | 10.86 | 22.59 | 36.28 | 32.46 | 13:00 | 25.483 | 31.6128 | 57.879 | 32.9359
O3 | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016 | Baro | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 4.9621 | 8.385 | 18.2833 | 11.4555 | 42472.2292 | 971.07 | 968.2 | 961.82 | 964.18
42472.25 | 2.7548 | 6.8364 | 7.9054 | 14.775 | 42472.25 | 970.98 | 968.12 | 961.79 | 964.23
42472.2708 | 2.6366 | 7.1335 | 8.5274 | 8.3207 | 42472.2708 | 971.16 | 968.15 | 961.91 | 963.62
42472.2917 | 4.7947 | 12.7493 | 10.5355 | 8.064 | 42472.2917 | 971.69 | 968.21 | 961.94 | 963.66
42472.3125 | 3.1979 | 14.6049 | 13.8906 | 5.5745 | 42472.3125 | 971.77 | 968.14 | 962.12 | 963.55
42472.3333 | 3.5446 | 23.413 | 26.4896 | 2.6656 | 42472.3333 | 971.68 | 968.21 | 962.1 | 963.47
42472.3542 | 5.3912 | 28.7564 | 32.3316 | 2.5492 | 42472.3542 | 971.86 | 968.07 | 962.31 | 963.47
42472.375 | 10.5808 | 39.5966 | 30.1944 | 6.3136 | 42472.375 | 972.11 | 968.01 | 962.3 | 963.63
42472.3958 | 23.6865 | 47.9337 | 35.5627 | 14.8196 | 42472.3958 | 972.38 | 968.19 | 962.22 | 963.69
42472.4167 | 32.0585 | 55.095 | 31.2508 | 18.29 | 42472.4167 | 972.96 | 968.31 | 962.15 | 963.74
10:30 | 46.0779 | 58.219 | 26.3155 | 14.9841 | 10:30 | 973.39 | 968.26 | 962.21 | 963.78
42472.4583 | 55.907 | 67.075 | 32.8302 | 14.8161 | 42472.4583 | 973.75 | 968.46 | 962.26 | 963.84
11:30 | 59.162 | 71.148 | 33.9266 | 25.2387 | 11:30 | 974.4 | 968.63 | 962.03 | 963.51
12:00 | 67.559 | 72.82 | 29.4535 | 36.7296 | 12:00 | 974.91 | 968.26 | 962 | 963.71
42472.5208 | 73.338 | 78.507 | 46.0925 | 28.1833 | 42472.5208 | 975.01 | 967.86 | 961.93 | 963.6
13:00 | 73.7 | 76.804 | 47.2437 | 27.5619 | 13:00 | 974.8 | 967.32 | 962.11 | 963.27
CO | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016 | Rychl. | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 611.2083 | 737.9591 | 759.6867 | 762.8068 | 42472.2292 | 0.086367 | 0.17196 | 0.71802 | 0.16023
42472.25 | 957.5839 | 811.5205 | 1081.904 | 849.3315 | 42472.25 | 0.2305 | 0.033765 | 0.50192 | 0.4319
42472.2708 | 1106.2219 | 837.9575 | 816.9115 | 1417.334 | 42472.2708 | 0.54264 | 0.14316 | 0.57195 | 0.13882
42472.2917 | 1250.9921 | 1137.7344 | 838.9936 | 926.2662 | 42472.2917 | 0.72858 | 0.079396 | 0.17813 | 0.019997
42472.3125 | 1486.6028 | 1068.9797 | 831.3862 | 1859.6295 | 42472.3125 | 0.30445 | 0.23508 | 0.099472 | 0.10715
42472.3333 | 1565.2436 | 1842.6074 | 664.1601 | 2309.0534 | 42472.3333 | 0.2418 | 0.77508 | 0.26346 | 0.034702
42472.3542 | 1825.3126 | 1915.7014 | 492.1662 | 1978.0367 | 42472.3542 | 0.36233 | 0.90405 | 0.59924 | 0.017381
42472.375 | 1721.6254 | 1647.0824 | 1037.4439 | 2029.9991 | 42472.375 | 0.23521 | 0.99272 | 0.16356 | 0.21051
42472.3958 | 1480.9742 | 1313.5923 | 1020.8307 | 2370.5201 | 42472.3958 | 0.88407 | 0.63031 | 0.29641 | 0.80063
42472.4167 | 1356.4632 | 1180.7026 | 1149.5992 | 1854.1801 | 42472.4167 | 0.47792 | 0.77393 | 0.16831 | 0.72685
10:30 | 1381.2486 | 1175.3895 | 1130.8515 | 2390.1131 | 10:30 | 0.53736 | 0.9825 | 0.29268 | 0.54034
42472.4583 | 1365.169 | 1314.3947 | 1087.8832 | 2125.5102 | 42472.4583 | 0.30631 | 1.423 | 0.40054 | 0.33058
11:30 | 1311.8239 | 1212.0631 | 1378.8374 | 1960.1576 | 11:30 | 0.46677 | 1.2743 | 0.6497 | 0.37257
12:00 | 1452.5585 | 1253.3448 | 1285.979 | 1446.147 | 12:00 | 0.29622 | 0.79937 | 0.40845 | 0.52966
42472.5208 | 1357.2072 | 1198.6869 | 762.8068 | 1864.4363 | 42472.5208 | 0.22589 | 1.1864 | 0.51063 | 0.37455
13:00 | 1302.6973 | 1666.8546 | 1186.3312 | 1644.866 | 13:00 | 0.55488 | 1.1595 | 0.63079 | 0.34612
NO | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 22.1673 | 24.6593 | 39.6011 | 60.563
42472.25 | 50.554 | 31.5675 | 64.572 | 37.5935
42472.2708 | 59.297 | 28.7756 | 36.4528 | 137.251
42472.2917 | 55.473 | 32.0719 | 39.0991 | 45.9839 |  | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.3125 | 88.183 | 33.865 | 35.8474 | 165.691 | NO ug/m3 | 40.8154 | 25.2445 | 26.1508 | 91.5179
42472.3333 | 84.402 | 51.296 | 18.4393 | 203.22 | NO2 ug/m3 | 45.9561 | 35.3117 | 35.3528 | 72.2254
42472.3542 | 88.605 | 37.0878 | 8.8287 | 131.832 | NOx | 107.7017 | 71.6745 | 73.186 | 210.6655
42472.375 | 68.985 | 16.2199 | 21.433 | 117.383
42472.3958 | 48.1264 | 40.8607 | 10.5748 | 105.473
42472.4167 | 19.1085 | 17.1221 | 27.4217 | 87.09
10:30 | 13.9111 | 26.0257 | 16.7608 | 84.412
42472.4583 | 15.1856 | 11.1165 | 7.4476 | 90.838
11:30 | 10.5047 | 14.0946 | 11.6789 | 74.251
12:00 | 11.9108 | 11.0689 | 29.9098 | 28.343
42472.5208 | 8.0675 | 8.2319 | 10.4991 | 49.9524
13:00 | 8.5661 | 19.8488 | 39.8464 | 44.4104
NO2 | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 31.3134 | 34.3738 | 36.8301 | 42.9731
42472.25 | 40.2068 | 35.4399 | 53.316 | 38.8775
42472.2708 | 40.4936 | 36.6133 | 46.8974 | 59.271
42472.2917 | 41.9796 | 39.8385 | 45.5871 | 52.997
42472.3125 | 54.407 | 43.4604 | 45.0325 | 79.381
42472.3333 | 54.405 | 53.005 | 38.6143 | 90.152
42472.3542 | 59.01 | 41.3433 | 30.0118 | 81.142
42472.375 | 58.09 | 28.4759 | 35.4413 | 77.074
42472.3958 | 61.401 | 34.2702 | 28.524 | 82.661
42472.4167 | 48.1931 | 31.3523 | 34.9071 | 83.384
10:30 | 41.3904 | 35.249 | 32.8227 | 86.143
42472.4583 | 51.851 | 28.2672 | 24.1216 | 96.387
11:30 | 39.8062 | 31.7622 | 24.2257 | 86.312
12:00 | 44.4703 | 30.1285 | 33.8536 | 52.936
42472.5208 | 32.4918 | 27.0699 | 20.4026 | 70.337
13:00 | 35.7887 | 34.3381 | 35.0564 | 75.579
NOx | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 64.131 | 71.059 | 96.417 | 134.643
42472.25 | 116.603 | 82.799 | 151.284 | 95.362
42472.2708 | 130.374 | 79.726 | 101.849 | 268.429
42472.2917 | 125.972 | 87.913 | 104.592 | 122.464
42472.3125 | 188.449 | 94.329 | 99.042 | 322.679
42472.3333 | 182.66 | 130.654 | 65.838 | 400.675
42472.3542 | 193.854 | 97.132 | 42.4929 | 282.375
42472.375 | 162.983 | 52.31 | 67.222 | 249.714
42472.3958 | 134.449 | 74.866 | 43.6883 | 243.488
42472.4167 | 76.799 | 56.594 | 75.924 | 216.136
10:30 | 62.035 | 74.158 | 57.508 | 214.924
42472.4583 | 74.547 | 44.4206 | 34.4546 | 235.099
11:30 | 55.442 | 52.547 | 41.0078 | 199.595
12:00 | 62.331 | 46.0744 | 78.672 | 95.769
42472.5208 | 44.3373 | 38.6058 | 35.4749 | 146.31
13:00 | 48.2608 | 63.604 | 75.51 | 142.986
B | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 0.92089 | 0.93507 | 1.0015 | 0.82442
42472.25 | 0.80688 | 1.2336 | 1.2349 | 0.82778
42472.2708 | 0.81627 | 0.9264 | 1.1033 | 0.82294
42472.2917 | 0.98453 | 0.93127 | 0.92936 | 0.92126
42472.3125 | 1.4099 | 1.0316 | 0.94057 | 0.92255
42472.3333 | 0.91619 | 1.1327 | 0.9288 | 1.2188
42472.3542 | 0.99285 | 1.232 | 0.93132 | 1.1961
42472.375 | 0.91281 | 0.92901 | 0.99947 | 2.2242
42472.3958 | 0.98058 | 1.0222 | 0.93399 | 2.1792
42472.4167 | 0.92191 | 1.195 | 0.83212 | 1.2187
10:30 | 0.91483 | 0.90306 | 0.7039 | 0.92672
42472.4583 | 0.81937 | 0.90905 | 0.81053 | 0.92421
11:30 | 0.81133 | 0.97259 | 0.82971 | 1.1408
12:00 | 0.90533 | 0.90038 | 0.93141 | 0.93155
42472.5208 | 1.0058 | 0.90439 | 0.93585 | 0.97153
13:00 | 0.93078 | 0.91039 | 0.93959 | 0.99607
T | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 11.3078 | 10.2365 | 10.5421 | 10.3509
42472.25 | 15.7045 | 11.3122 | 6.8852 | 9.2457
42472.2708 | 14.9524 | 9.9766 | 12.4648 | 10.9051
42472.2917 | 15.6804 | 8.2641 | 10.6944 | 10.5944
42472.3125 | 12.9135 | 11.283 | 10.7577 | 14.1077
42472.3333 | 14.2738 | 14.9547 | 11.0924 | 11.6195
42472.3542 | 13.6222 | 8.2439 | 9.8589 | 11.4357
42472.375 | 11.103 | 10.3289 | 7.3303 | 12.1302
42472.3958 | 15.8056 | 10.3676 | 14.4563 | 9.5757
42472.4167 | 14.6868 | 10.5202 | 7.2503 | 8.7456
10:30 | 14.9117 | 10.3719 | 7.7407 | 10.016
42472.4583 | 15.3165 | 10.2819 | 7.2058 | 11.374
11:30 | 15.7182 | 11.423 | 5.8948 | 10.4367
12:00 | 15.5983 | 13.7754 | 6.4915 | 7.9417
42472.5208 | 13.9902 | 12.1039 | 6.718 | 8.8846
13:00 | 10.5602 | 10.1202 | 8.7437 | 7.5396
X | Stanoviště Křižovatka ulic Pekárenská a Nádražní - 6.6.2016 | Stanoviště Křižovatka Otakarova a Rudolfovská ulice - 10.6.2016 | Stanoviště Pražská tř., před IGY - 15.6.2016 | Stanoviště Husova ulice, před SZŠ - 16.6.2016
42472.2292 | 2.8982 | 4.3235 | 3.8056 | 2.8091
42472.25 | 2.1327 | 1.6762 | 1.0018 | 1.8405
42472.2708 | 2.0137 | 1.6854 | 1.467 | 1.2091
42472.2917 | 2.444 | 1.6845 | 2.567 | 1.447
42472.3125 | 2.3067 | 1.3217 | 2.3802 | 1.5858
42472.3333 | 4.5297 | 2.5343 | 1.987 | 2.9491
42472.3542 | 2.2655 | 3.2685 | 3.069 | 1.0496
42472.375 | 1.1564 | 1.1131 | 2.4668 | 1.2562
42472.3958 | 1.4988 | 1.6917 | 1.6017 | 1.7072
42472.4167 | 1.6589 | 1.7216 | 1.6775 | 1.2123
10:30 | 2.2199 | 1.6204 | 2.1228 | 1.1697
42472.4583 | 1.6998 | 1.6046 | 1.8641 | 1.8824
11:30 | 1.6623 | 2.9585 | 2.3931 | 2.4428
12:00 | 2.3901 | 3.7565 | 2.3397 | 2.2259
42472.5208 | 3.9838 | 3.892 | 1.9108 | 2.7909
13:00 | 4.9347 | 1.6651 | 2.05 | 6.1231