**Zápis z 12. jednání územního výboru zastupitelstva města konaného dne 22.2.2017**

**Přítomni:** Mgr. Ivan Nadberežný, Mgr. Robert Adensam, Jitka Houdková, Pavel Hrach, Vladimíra Hrušková, Mgr. Mgr. Hana Kalová, Ing. Jiří Kořínek, Bc. Radek Mach

**Omluveni:** Ing. Jaroslav Mach, Mgr. Tomáš Chovanec, JUDr. Josef Průcha

**Hosté:** Eva Hajerová, předsedkyně kontrolního výboru, Ing. Jiří Lipold, ČEVAK, a.s., Ing. Lenka Růžičková, IO MM ČB, předsedové územních skupin

**Schválený program:**

1. Zahájení, schválení programu a zápisu z 11. schůze ÚzV

Územní výbor se sešel v zasedací místnosti č. 204 historické budovy radnice, nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin a řídil ho po celou dobu předseda výboru Mgr. Ivan Nadberežný.

Předseda výboru přivítal Ing. Jiřího Lipolda, technického ředitele spol. ČEVAK, a.s., Ing. Lenku Růzičkovou, vedoucí odd. přípravy a realizace vodohospodářských staveb IO MM ČB, přítomné členy ÚzV, omluvil z jednání Ing. Jaroslava Macha, Mgr. Tomáše Chovance a JUDr. Josefa Průchu. Přivítal paní Evu Hajerovou, předsedkyni kontrolního výboru ZM a předsedy územních skupin. Pořízením zápisu z jednání pověřil tajemnici výboru, paní Terézii Ollé.

K předloženému programu neměli členové výboru žádné připomínky ani doplňující návrhy.

Výbor schválil program jednání: **(6-6,0,0)**

Rovněž k zápisu z 11. schůze nebyly žádné připomínky.

Výbor schválil zápis: **(6-6,0,0)**

Po zahájení předseda výboru přistoupil k prvnímu bodu jednání.

1. Informativní jednání s odpovědným pracovníkem magistrátu města a představiteli společnosti ČEVAK, a.s. k současnému stavu a požadavkům na rozvoj vodohospodářských sítí ve městě

Mgr. Nadberežný – ještě jednou přivítal Ing. Lipolda a předal mu slovo

Ing. Lipold – informoval o stavu vodohospodářských sítí a plánovaných investicích

Mgr. Nadberežný – podklady z prezentace budou dány k dispozici také jednotlivým územním skupinám – především přehled plánových investic

J. Houdková – dotaz na nové přípojky v ul. Za Tratí, chybí ve výčtu přípojek – není tam kanalizace – stálé dotazy obyvatel

Ing. Lipold – uvedená lokalita byla původně označena v územním plánu (ÚP) jako zahrádkářská kolonie, poté zčásti přemalována na trvalé bydlení - nebyly tam domy k trvalému bydlení, byly to chatičky – nyní se přestavují na rodinné domy a stavební úřad jim určí, jakým způsobem se musí odkanalizovat, nemůže povolovat žumpy – jediný způsob odkanalizování těchto lokalit je postavení čerpací stanice, kam se ty určité domy svedou – to ale neřeší stávající zástavbu, to řeší věc do budoucna – stávající situaci by měl řešit majitel, investor rodinného domu – ÚP města předpokládá dostavbu kanalizace v této oblasti

E. Hajerová – dotaz ohledně Haklových Dvorů – zda se neuvažuje o vybudování menší čističky odpadních vod místo čerpací stanice

Ing. Lipold – je to na rozhodnutí ZM změnou ÚP – ÚP předpokládá vybudování několika čerpacích stanic s výtlakem směrem do Zavadilky – teoreticky je možné vybudování čističky odpadních vod, ale je potřeba změny ÚP – to, co je nyní naprojektováno, vychází z ÚP – jako vodohospodář mohu říci, že spolehlivější je centrální systém než decentralizovaný – malá čistírna hůře zvládá výkyvy

J. Houdková – častá návštěva havarijní služby ČEVAK v ul. J. Čapka – kdy se tam plánuje rekonstrukce?

Ing. Lipold – rekonstrukce v této ulici je plánována na letošní rok

Ing. Růžičková – kompletní rekonstrukce ulice je navržena do plánu investic na letošní rok z přebytků hospodaření – podléhá schválení v ZM

Ing. Lipold – ČEVAK doporučuje městu rekonstrukci kanalizace v této lokalitě už několik let

p. Havlíček – jaké fázi je rekonstrukce kanalizace ul. A. Trägera v Kněžských Dvorech? – dojde tam k napojení nové MŠ

Ing. Růžičková – rekonstrukce v uvedeném úseku se právě soutěží, letos by měla proběhnout realizace

Mgr. Nadberežný – dotaz za p. Vodrážku v ul. Lidická až do Rožnova – kraj by měl rekonstruovat pouze povrch – zda se bude dělat také rekonstrukce kanalizace?

Ing. Růžičková – město bude provádět rekonstrukci vodovodu v Lidické ul. před tím, než proběhne rekonstrukce povrchu vozovky (úsek L.M. Pařízka až na konec města)

Mgr. Nadberežný – v lokalitě Husovy kolonie došlo také ke změně ÚP – byla tam plánovaná výstavby bytových domů

Ing. Lipold – velká část Husovy kolonie se také bude muset obnovit – v části zahrádek, kde měly stát bytové domy chybí síť – je to opět na rozhodnutí ZM, zda se budou v této části rozšiřovat komunikace, kanalizace … nejsou zde žádné rodinné domy, je to stejný případ jako v Mladém - vybudování a náklady na novou kanalizaci jsou záležitostí nového investora, ne stávajícího

J. Šikýř – dotaz situaci v Českém Vrbném, lokalita u jezu – zda se počítá s napojením na kanalizaci

Ing. Lipold – ano, počítá se s realizací připraveného projektu v případě dohody mezi městem, povodím Vltavy a vodáckým klubem

J. Šikýř – dotaz na náklady, spojené s čištěním ČOV od usazenin tuků (např. po období vánoc větší koncentrace tuků v kanalizaci)

Ing. Lipold – náklady jsou spojeny s uložením odpadu na skládce jako nebezpečný odpad, cca 120 t za rok, cena 1 t tuku řádově 2 000,-Kč, takže 100 x 2 000 = cena; vítána je osvěta mezi obyvateli ohledně používání sběrných nádob na tuk, bohužel praxe je taková, že do nádob se dostane pouze 1% a zbytek 99% jde do kanalizace

Ing. Kořínek – dotaz na vybudování kanalizace v Mladém, Za Tratí, jsou tam rodinné domy, údajně je i připraven projekt, který nebyl realizován

Ing. Lipold – potřebuje znát konkrétní čísla domů, aby mohl přesně odpovědět, jaké jsou možnosti

Bc. Mach – je ČEVAK připraven na ukončení skládkování?

Ing. Lipold – ČEVAK neskládkuje, kaly se neskládkují již mnoho let a ty tvoří 90% odpadu z ČB – část kalů se používá na kompost a část se vyváží do kalových lagun (Olešník, Mydlovary), kde se provádí rekultivace (zavážení) – do budoucna se směřuje k sušárnám a spalování kalu nebo další metoda je filtrace tekutým kyslíkem, kdy se zahubí veškerý život v kalu a bude možné ho použít např. na pole – veškeré zmíněné metody budou finančně náročnější oproti současným – ostatní odpad jsou shrabky na česlích – lapače tuku a písku – to je malé procento odpadu, které se odváží na skládku do Lišova jako odpad

Ing. Kořínek – ještě k „rekonstrukci“ Za Tratí – projekt byl v balíčku investic na r. 2017

Ing. Růžičková – zjistí, o co se jedná

E. Hajerová – kolik procent města je odkanalizováno a protaženo?

Ing. Lipold – na městský vodovod není napojeno cca 200 lidí a na kanalizaci cca 800 z celkového počtu 92 tis. obyvatel

Bc. Mach – má ČEVAK na starosti také kašny?

Ing. Lipold – nazývá se to ostatní hospodářský majetek (kašny, pítka, uliční vpusti, vodní toky (např. Zlatá stoka), vodní plochy (brouzdaliště u Malého jezu) – na jaře se provádí čištění

J. Houdková – dotaz na kanalizační vyústění do Vrbenského potoka – výskyt nečistot z kanálů

Ing. Lipold – Dobrovodský potok - je tam několik kanalizačních vyústění z odlehčovacích komor – souvislost se zvýšenou hladinou vody v kanalizaci v době vydatnějších dešťů; dále informace ke změnám trasy koryta potoka v době výstavby dálnice D3; Dobrovodský potok má ve správě Povodí Vltavy, s.p.

J. Houdková – je plánována úprava nám. v Suchém Vrbném, apeluje na zohlednění (nepoškození těchto úprav) při přemístění trasy koryta potoka

J. Havlíček – dotaz na vyústění kanalizace do výpustě z Nemanického rybníka, který teče do ul. A. Trägera – v době větších dešťů se zachytávají na mříži vyplavené různé potřeby pro intimní hygienu

Ing. Lipold – jmenuje se to „stoka sever“ a do ní skutečně ústí odlehčovací komora v oblasti areálu Č. pošty – ČEVAK není správcem tohoto vodního toku – navrhuje jeho zakrytí

Mgr. Nadberežný – obrátí se na Ing. Snížkovou, OŽP, ohledně vyjasnění vlastnických vztahů – správy, zakryté vodoteče v ul. A. Trägera směrem k Suchomelské ul. = potřeba zakrytí otevřené části vodoteče

Vl. Hrušková – dotaz na možnost rekultivace - zprovoznění brouzdaliště u Malého jezu

Ing. Lipold – jedná se o vodní plochu mezi Mlýnskou stokou a řekou Malše – informace o připravované výměně přívodní roury z Mlýnské stoky – úprava (rekultivace) samotného brouzdaliště měla být realizována v rámci protipovodňových opatření na Malši, která jsou v současné době v trvalém jednání

Mgr. Nadberežný – připomínka také ohledně kašny u Experimentu

Ing. Lipold – je to kašna z šedesátých let, je nutná investice, existuje projekt na rekonstrukci, zatím se na ní nenašly finance, apeluje kašny nerušit, jsou to vodní klenoty města

Ing. arch. Malec – připomínka k zamrzání vody a odsekávání ledu v kašně na nám. P.O. II.

Ing. Lipold – vysvětlil historii způsobu provozování kašny (v minulosti celoroční provoz) – v polovině 20. století rozhodnutí o vypouštění kašny na zimu – následně poškození kašny mrazem (bez vody popraskala jílová vrstva) – po rekonstrukci kašny bylo rozhodnuto o opětovném celoročním provozu - manipulační řád ukládá držení kašny pod vodní hladinou celoročně a odsekávání ledu z okraje bazénu

Mgr. Nadberežný – přehled investic a opatření vč. podkladů prezentace bude zasláno členům výboru a předsedům úz. skupin

1. Organizační a obsahová příprava shromáždění 29. 3. 2017

Mgr. Nadberežný – shromáždění 29. 3. 2017 se bude týkat prezentace služeb FCC (likvidace odpadu, zajišťování údržby zeleně a úklidu ulic a veřejného prostranství - diskuse se zástupci společnosti – žádá zástupce úz. skupin o doplnění námětů k diskusi cca do 15. 3. 2017

Bc. Mach –navrhuje zajistit na jednání přítomnost zástupců města (gesční náměstek, uvolněný radní pro OŽP, pracovníci dotčených odborů MM ČB) – připomínky budou určitě zaznívat i na adresu zástupců města, ne jenom FCC

Ing. Kořínek – žádost o poskytnutí smlouvy s FCC vč. dodatků, provozní řády – návrh přípravy úplného znění smlouvy se zapracováním všech dodatků

Mgr. Nadberežný – návrh pořadí témat pro diskusi: údržba zeleně, úklid města, způsoby likvidace odpadů – výhled do budoucna

Ing. Kořínek – na jednání 29. 3. 2017 neomezovat diskusi pouze na kritiku činnosti FCC – kritika způsobu nakládání s odpady souvisí s činností – spoluprací MM ČB, ZM a FCC

Ing. arch. Malec – upozornění na únik financí – firmy, provozovny – neplacení poplatku za likvidaci odpadu

E. Hajerová – několikrát upozorňovala OŽP na kontrolu firem, provozoven - faktury za likvidaci odpadu

Bc. Mach – upozornil na rozdíl mezi povinností velké a malé provozovny – malé provozovny mají povinnost pouze smluvního zajištění likvidace odpadu, ale nemusí vykazovat množství likvidovaného odpadu

Mgr. Nadberežný – zajistí dle možností požadované podklady k plánovanému zasedání

Termín dalšího 13. jednání ÚzV společně s členy územních skupin se uskuteční 29. března 2017 od 16:00 hodin.