## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 013/2019_22 |  | ZŠ Nová 5 ČB
| Objekt: |  | 01 |  | ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum
1281 | Rozpočet: |  | 013.01/2019_22 |  | ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 013.01/2019_22 | ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 013/2019_22 - ZŠ Nová 5 ČB
#POPO | Popis objektu: 01 - ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum
#POPR | Popis rozpočtu: 013.01/2019_22 - ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 013.01_2019_22 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 013/2019_22 |  | ZŠ Nová 5 ČB | [24 empty] | STA
O: | 01 |  | ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 013.01/2019_22 |  | ZŠ Nová 5 ČB, krizové centrum | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | DIL
1 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 6 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Sondy ke zjištění a potvrzení předpokládaných skladeb svislých a vodorovných konstrukcí. : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sondy ke zjištění konstrukčních skladeb podlah ve všech prostorách bytu na jejichž základě bude rozhodnuto o jejich případném doplnění a současně bude upřesněn návrh nových konstrukčních skladeb. : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sondy k ověření přesné polohy a dimenzí stávajícího potrubí ZTI. : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  |  | 10.29 | [6 empty] | DIL
2 | 317121047R00 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0204 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5 předpokoj x 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | m2 | 16.0045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 0.6 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 6.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 16,00450 |  | 16.0045 | [23 empty] | VV | 5
SPU
4 | 342941122R00 | Kotvení příček ke konstrukci stropu nastřelenou kotvou | m | 3.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | 5 dozdění příčky : 1,40 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 WC : 2,55 |  | 2.55 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | 1 předsíň x 2 WC : 2*3,30 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj : 2*4,00 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 342270012RA0 | Příčky z tvárnic nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 12.242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09135 | 1.12 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 5 dozdění příčky : (1,40*4,00)-(0,90*1,97) |  | 3.827 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 WC : 2,55*3,30 |  | 8.415 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.02 |  | 0 |  |  |  |  | 39.46 | [6 empty] | DIL
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1 předsíň : 1,50*3,00 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň : 1,50*3,00 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 2*(1,50*3,00) |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 pokoj : 1,50*3,00 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 1,50*3,00 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.22 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000*0,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 50,00000*0,25 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 5
SPU
9 | 612423531RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03829 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.88 | 14.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 156,00000*0,05 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
10 | 612474611RT3 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování, kompletní souvrství | m2 | 24.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02731 | 0.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.79 | 19.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,24200*2 |  | 24.484 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.75 | [6 empty] | DIL
11 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.33 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000*0,0225 |  | 0.045 | [23 empty] | VV | 5
SPU
12 | 632479130R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm | m2 | 5.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14936 | 0.9 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.92 | 5.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,99250 |  | 5.9925 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.49 |  |  |  |  | 1.86 | [6 empty] | DIL
13 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
14 | 642200011RA0 | Zřízení dveřních otvorů vybourání otvoru dveře 1 kř, překlad, zárubeň, práh, zdivo tloušťky do 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35805 | 0.36 | 0.4932 | 0.49 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vysekání rýh ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, dodávka a osazení ocelových válcovaných nosníků I č. 16 (jeden kus/15 cm šířky zdiva) na cementovou maltu (min. MC - 15), vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na cementovou maltu, plentování ocelových nosníků cihlami na maltu, vybourání otvorů ve zdivu, přizdívka ostění s ozubem s vysekáním kapes pro zavázání, dodávka a osazení dveřní zárubně šířky 11 cm na cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni, omítka vápenná vnitřního ostění hladká, montáž dveřního křídla kompletizovaného, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně dvojnásobný. | [25 empty] | SPI |  | vysekání rýh ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, dodávka a osazení ocelových válcovaných nosníků I č. 16 (jeden kus/15 cm šířky zdiva) na cementovou maltu (min. MC - 15), vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na cementovou maltu, plentování ocelových nosníků cihlami na maltu, vybourání otvorů ve zdivu, přizdívka ostění s ozubem s vysekáním kapes pro zavázání, dodávka a osazení dveřní zárubně šířky 11 cm na cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni, omítka vápenná vnitřního ostění hladká, montáž dveřního křídla kompletizovaného, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně dvojnásobný.
|  | 5 předpokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 553310023R | zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 předpokoj x 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34.79 | [6 empty] | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 112.2198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 34.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 112,21975 |  | 112.2198 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  |  |  |  | 2.25 | [6 empty] | DIL
17 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% | m2 | 5.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0.15 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,99250 |  | 5.9925 | [23 empty] | VV | 5
SPU
18 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | koupelna s WC : 2,35*2,55 |  | 5.9925 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | koupelna s WC: dvoukřídlové okno s nadsvětlíkem : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 1 předsíň x 2 WC : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 3 kuchyň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 5 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj x 5 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 962200011RAA | Bourání příček z cihel pálených, tl. 10 cm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.134 | 0.54 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
|  | předsíň, boky vestavných skříní : 2*(0,80*2,50) |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.93 |  |  |  |  | 40.26 | [6 empty] | DIL
22 | 971033231R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm, základovém nebo nadzákladovém, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.16 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 974042564R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.1 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
24 | 974051215R00 | Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.7 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.16 | 24.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | EI : 150,00 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 974054208R00 | Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 7.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
SPU
26 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 16.0045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.09 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | koupelna s WC : 2*(2,35+2,55)*2,00-(0,90*1,97)-(1,35*1,35) |  | 16.0045 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.68 | [6 empty] | DIL
27 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 2.7051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.1 | 5.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |  | 8.69 | [6 empty] | DIL
28 | 721153205R00 | Potrubí PE připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.23 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | 2 x umyvadlo : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | dřez : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 721153210R00 | Potrubí PE připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.17 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | 2 x WC : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 721170905R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.475 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 721170909R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.923 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 721170962R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01265 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.51 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení na stávající stoupačku v kuchyni. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 721170967R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.755 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení na stávající stoupačku v prostoru původní koupelny s WC. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
SPU
35 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.083 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
SPU
36 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 x umyvadlo : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dřez : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
39 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
40 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.02839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.47 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.08 |  |  |  |  | 30.2 | [6 empty] | DIL
41 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.07 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.173 | 5.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 722131932R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.59 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení na stávající stoupačku v kuchyni; SV + TUV : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení na stávající stoupačku v původní koupelně; SV + TUV : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 722174912R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu sestavení rozvodů vody z plastů, přes D 16 do D 20 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
44 | 722172311R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.54 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | WC, umyvadla : 5,00 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | dřez : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 722172331R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.54 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
46 | 722181214R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
47 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 2.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 34,00000 |  | 34 | [23 empty] | VV | 5
SPU
48 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.43 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 x WC : 2*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 x umyvadlo : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | dřez : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.17 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
SPU
50 | 722202213R00 | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
51 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.04 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
SPU
52 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 16,00000 |  | 16 | [23 empty] | VV | 5
SPU
53 | 55117868R | ventil uzavírací pro vodovod, užitkovou vodu, vzduch; PN 16; se šroubením; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 110 ° C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
54 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.07526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.327 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.43 |  |  |  |  | 1.18 | [6 empty] | DIL
55 | 725534111R00 | Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.507 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 725100001RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.04 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
57 | 725100002RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00641 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
58 | 725100006RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , , | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
59 | 725290010RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
60 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
61 | 725290030RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38472 | 0.38 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
62 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.11168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.517 | 0.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.55 | [6 empty] | DIL
63 | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.55 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
64 | 429140000T | digestoř | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | filtrová, včetně filtru : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.064 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.05 | [6 empty] | DIL
66 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.03749 | 0.04 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna s WC: stávající OT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
69 | 735192925R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových třířadých, do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
70 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.00023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.075 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0.46 |  |  |  |  | 31.4 | [6 empty] | DIL
72 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.5 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
73 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.02 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
74 | 766669923R00 | Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel dveřního štítku | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 předsíň x 2 WC : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 3 kuchyň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 5 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj x 5 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
75 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.78 | 8.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
76 | 766695233R00 | Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.37 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
77 | 766694922R00 | Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.38 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pokoj : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | pokoj : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 766812111R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky do 1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.37 | 5.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje montáž horních a spodních skříněk, pracovní desky, výřezání otvoru pro dřez v pracovní desce včetně zapojení na odpad, montáž a zapojení pákové baterie umístěné ve dřezu a montáž pracovního osvětlení. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
79 | 766812113R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 8.05 | 8.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
80 | 766825821R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.44 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.46 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předsíň : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
81 | 54112124R | deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 4 (2x1,2 + 2x1,8 kW); š x h x v 590 x 520 x 54 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
82 | 54200000T | vestavná elektrická trouba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
83 | 54914582R | kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2 WC : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
84 | 54914594R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 předsíň x 3 kuchyň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 5 předpokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj x pokoj 6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj x pokoj 7 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj x 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
85 | 54914686R | kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
86 | 611601204R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 předpokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj x 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
87 | 61187176.zR | práh dub | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
88 | 61187553R | parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00577 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kuchyň : 1*1,50 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | pokoj : 2*1,50 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | pokoj : 2*1,50 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 61581620R | linka kuchyňská atypická; š = 1 000 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Analogicky pro kuchyňskou linku včetně horních skříněk v délce 2,80 m. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
90 | 61581622.AR | linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Analogicky pro kuchyňskou linku včetně horních skříněk v délce 2,80 m. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
91 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.33003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.255 | 0.74 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0.36 | [6 empty] | DIL
92 | 771100020RAA | Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací | m2 | 5.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0161 | 0.09 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2 x WC : 2*(1,125*2,55) |  | 5.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
93 | 771575024RAA | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla, , včetně jednosložkové hydroizolační stěrky | m2 | 5.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02345 | 0.13 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 5,73750 |  | 5.7375 | [23 empty] | VV | 5
SPU
94 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.22692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 0.36 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.02 |  | 0.12 |  |  |  |  | 34.14 | [6 empty] | DIL
95 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 93.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.04 | 3.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň : 2*(6,70+2,28)-(2*0,90) |  | 16.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | předsíň : 2*(2,35+10,10)-(5*0,90) |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 2*(6,70+4,80)-(3*0,90) |  | 20.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 pokoj : 2*(6,70+5,40)-(2*0,90) |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 2*(5,225+2,65)-(2*0,90) |  | 13.95 | [23 empty] | VV | 0
SPU
96 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 91.2062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.09 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 23.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předsíň : 2,35*10,10 |  | 23.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 6,70*4,80 |  | 32.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 pokoj : (1,40*2,65)+(6,70*2,65) |  | 21.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 5,225*2,65 |  | 13.8462 | [23 empty] | VV | 0
SPU
97 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 15.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.27 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kuchyň : 6,70*2,28 |  | 15.276 | [23 empty] | VV | 0
SPU
98 | 776981112R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 předsíň x 3 kuchyň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 4 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 předsíň x 5 předpokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj x 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj x 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj x 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
99 | 776981113R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 předsíň x 2 WC : 2*0,90 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
100 | 776520110RAF | Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 106.4822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00958 | 1.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | 1 předsíň : 2,35*10,10 |  | 23.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň : 6,70*2,28 |  | 15.276 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 6,70*4,80 |  | 32.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj : 1,40*2,65 |  | 3.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 5,225*2,65 |  | 13.8462 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 pokoj : 6,70*2,65 |  | 17.755 | [23 empty] | VV | 0
SPU
101 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 1.0219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.091 | 1.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | DIL
102 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 27.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 x WC: bez odečtu okenního otvoru a přičtení ostění : 2*(2*(1,125+2,55)*2,00-(0,90*1,97)) |  | 25.854 | [23 empty] | VV | 0
|  | kuchyň : 0,60*(0,60+2,80) |  | 2.04 | [23 empty] | VV | 0
SPU
103 | 781497111R00 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 x WC: bez odečtu okenního otvoru a přičtení ostění : 2*(2*(1,125+2,55)) |  | 14.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
104 | 781475124RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , s hydroizolačním nátěrem | m2 | 27.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01891 | 0.53 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [25 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 27,89400 |  | 27.894 | [23 empty] | VV | 5
SPU
105 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.5348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 0.85 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 52.51 | [6 empty] | DIL
106 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 7.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubeň š. 0,90 m : 8*((2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)) |  | 7.744 | [23 empty] | VV | 0
SPU
107 | 783293113R00 | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozní + 2 x email | m2 | 9.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.4 | 3.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 7,74400 |  | 7.744 | [23 empty] | VV | 5
|  | nová zárubeň š. 0,90 m : 2*((2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)) |  | 1.936 | [23 empty] | VV | 0
SPU
108 | 783602823R00 | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní | m2 | 34.1145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.41 | 13.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | interiérové dveře : | [25 empty] | VV | 0
|  | množství nátěrů dřevěných dveří a vrat se určuje v m2 samostatně pro dveřní křídla: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 x plochou stanovenou součinem jmenovité šířky zvětšené o 50 mm a jmenovité výšky zvětšené o 25 mm : 9*(2*((0,90+0,050)*(1,97+0,025))) |  | 34.1145 | [23 empty] | VV | 0
SPU
109 | 783625930R00 | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením | m2 | 34.1145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 34.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. | [25 empty] | SPI |  | na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 34,11450 |  | 34.1145 | [23 empty] | VV | 5
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 1.12 | [6 empty] | DIL
110 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky | m2 | 112.2198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.01 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 předsíň : 2,35*10,10 |  | 23.735 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 WC : 2*(1,125*2,55) |  | 5.7375 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň : 6,70*2,28 |  | 15.276 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 6,70*4,80 |  | 32.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj : 1,40*2,65 |  | 3.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 5,225*2,65 |  | 13.8462 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 pokoj : 6,70*2,65 |  | 17.755 | [23 empty] | VV | 0
SPU
111 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 5.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2 WC - strop : 2*(1,125*2,55) |  | 5.7375 | [23 empty] | VV | 0
SPU
112 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 577.6582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.15 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [25 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | 1 předsíň : 2*(2,35+10,10)*4,74+(2,35*10,10) |  | 141.761 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 WC : 2*(2*(1,125+2,55)*(3,30-2,00)) |  | 19.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň : 2*(6,70+2,28)*4,00+(6,70*2,28) |  | 87.116 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 2*(6,70+4,80)*4,00+(6,70*4,80) |  | 124.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj : 2*(1,40+2,65)*4,00+(1,40*2,65) |  | 36.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 2*(5,225+2,65)*4,00+(5,225*2,65) |  | 76.8462 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 pokoj : 2*(6,70+2,65)*4,00+(6,70*2,65) |  | 92.555 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.71 | [6 empty] | DIL
113 | 787600802R00 | Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.04 | 800-787 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | koupelna s WC : 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
114 | 787623380R00 | Zasklení oken a dveří sklem plochým matovaným pevných , sklem tloušťky 4 mm, s podtmelením na lišty, včetně pomocného lešení. | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01064 | 0.03 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Případně stávající okno opatřit neprůhlednou folií. : | [25 empty] | VV | 0
SPU
115 | 998787201R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 61.79 | [6 empty] | DIL
116 | 210010320R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , do zdiva, se zapojením, | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.37 | 11.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 21,00000 |  | 21 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
117 | 210010321RT1 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.39017 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 210110041RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 210110045RT6 | Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1562 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 210111011RT6 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.2475 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 210111014RT2 | Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.274 | 5.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
122 | 210120813R00 | Montáž chrániče proudového, třípólového, do 40 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.48 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
123 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.42 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
SPU
124 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
125 | 210120901R00 | Montáž hlavního vypínače v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.625 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
SPU
126 | 210121111R00 | Montáž zvonku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.32 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
127 | 210800546RT1 | Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0905 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
128 | 210800101RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
129 | 210800105RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 8.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | CYKY-J 3x1,5 : 65 |  | 65 | [23 empty] | VV | 0
|  | CYKY-O 3x1,5 : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
SPU
130 | 210800106RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
131 | 210800115RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 210800116RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07246 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 210800118RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08351 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
134 | 741511OA0 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 200 W | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | EXP 21 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1 předsíň : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3 kuchyň : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4 pokoj : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 předpokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7 pokoj : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
135 | 741512OA0 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | EXP 21 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2 WC : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
136 | 741725OA0 | ČIDLO KOUŘOVÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | EXP 21 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
137 | 741Z01OA0 | DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | EXP 21 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
138 | 741Z08OA0 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD. | M2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | EXP 21 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
139 | 744121OA0 | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | EXP 21 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
140 | 34571511R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
141 | 34571515R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová, dvojnásobná; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 142x70x45 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
142 | 345715160R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová, trojnásobná; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
143 | 345715161R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová, čtyřnásobná; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
144 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
145 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
146 | 35822002313R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
147 | 358891530R | chránič kombinovaný - proudový s nadproudovou ochranou; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; charakt. B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
148 | 358892010R | zvonek modulární; pro přeruš.chod, instalace na lištu DIN; 230V AC, příkon 4,5 VA, stupeň krytí IP 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.5 | [6 empty] | DIL
149 | 222280081R00 | Koaxiální kabel na příchytkách | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 5.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 5
SPU
150 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 5
SPU
151 | 222290001R00 | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
SPU
152 | 222730001R00 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.20167 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
153 | 222730005R00 | Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.267 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
154 | 3412652212R | kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x1mm, průměr přes plášť 7 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
155 | 34536515R | přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
156 | 371201303R | kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
157 | 371202012R | zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.32 | [6 empty] | DIL
158 | 650111723RT2 | Montáž zemnící svorky na kovové konstrukce, včetně pásku, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připojení) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26417 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.04 | [6 empty] | DIL
159 | 979091211R00 | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 2.9533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.291 | 0.86 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
160 | 979091221R00 | Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km | t | 38.3936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
161 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 2.9533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.956 | 2.82 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
162 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.9533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 2.78 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
163 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 14.7668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 1.55 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
164 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 2.9533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
165 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.7357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.01 | 0.03 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
166 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
SPU
167 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
SPU
168 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
169 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
170 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
171 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
172 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
173 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu