Přehled - O. Ostrčila

přípojky – kanalizační, vodovodní a dešťové

bez ČP			…	pozemek parc. č. 709, 720/13

kanalizační přípojka	…	dl. 0 m

vodovodní přípojka	…	dl. 0 m

dešťové svody	…	dl. 6 m

č.or. 20			…	pozemek parc. č. 709, 720/12

kanalizační přípojka	…	dl. 26 m

vodovodní přípojka	…	dl. 11 m

dešťové svody	…	dl. 9 m

č.or. 22			…	pozemek parc. č. 709, 720/11

kanalizační přípojka	…	dl. 24 m

vodovodní přípojka	…	dl. 12 m

dešťové svody	…	dl. 11 m

č.or. 24			… 	pozemek parc. č. 709, 720/10

kanalizační přípojka	…	dl. 25 m

vodovodní přípojka	…	dl. 14 m

dešťové svody	…	dl. 24 m

č.or. 25			…	pozemek parc. č. 681/1, 694/22

kanalizační přípojka	…	dl. 16 m

vodovodní přípojka	…	dl. 16 m

dešťové svody	…	dl. 15 m

č.or. 26			…	pozemek parc. č. 709, 720/9

kanalizační přípojka	…	dl. 25 m

vodovodní přípojka	…	dl. 12 m

dešťové svody	…	dl. 17 m

č.or. 27			… 	pozemek parc. č. 709, 694/23

kanalizační přípojka	…	dl. 32 m

vodovodní přípojka	…	dl. 28 m

dešťové svody	…	dl. 13 m

č.or. 28			…	pozemek parc. č. 709, 720/8

kanalizační přípojka	…	dl. 26 m

vodovodní přípojka	…	dl. 12 m

dešťové svody	…	dl. 12 m

č.or. 29			… 	pozemek parc. č. 709, 694/24

kanalizační přípojka	…	dl. 33 m

vodovodní přípojka	…	dl. 30 m

dešťové svody	…	dl. 19 m

č.or. 30			…	pozemek parc. č. 709, 720/7

kanalizační přípojka	…	dl. 24 m

vodovodní přípojka	…	dl. 13 m

dešťové svody	…	dl. 4 m

č.or. 31			…	pozemek parc. č. 709, 694/25

kanalizační přípojka	…	dl. 32 m

vodovodní přípojka	…	dl. 29 m

dešťové svody	…	dl. 4 m

č.or. 32			…	pozemek parc. č. 709, 720/6

kanalizační přípojka	…	dl. 25 m

vodovodní přípojka	…	dl. 12 m

dešťové svody	…	dl. 8 m

č.or. 33			…	pozemek parc. č. 709, 694/26

kanalizační přípojka	…	dl. 31 m

vodovodní přípojka	…	dl. 30 m

dešťové svody	…	dl. 15 m

č.or. 34			… 	pozemek parc. č. 709, 720/5

kanalizační přípojka	…	dl. 17 m

vodovodní přípojka	…	dl. 13 m

dešťové svody	…	dl. 15 m

č.or. 35			…	pozemek parc. č. 709, 694/27

kanalizační přípojka	…	dl. 30 m

vodovodní přípojka	…	dl. 28 m

dešťové svody	…	dl. 3 m

č.or. 36			…	pozemek parc. č. 709, 720/4

kanalizační přípojka	…	dl. 26 m

vodovodní přípojka	…	dl. 15 m

dešťové svody	…	dl. 0 m

č.or. 37			…	pozemek parc. č. 709, 694/28

kanalizační přípojka	…	dl. 31 m

vodovodní přípojka	…	dl. 27 m

dešťové svody	…	dl. 4 m

č.or. 38			…	pozemek parc. č. 709, 720/3

kanalizační přípojka	…	dl. 25 m

vodovodní přípojka	…	dl. 13 m

dešťové svody	…	dl. 12 m

č.or. 39			…	pozemek parc. č. 709, 694/29

kanalizační přípojka	…	dl. 33 m

vodovodní přípojka	…	dl. 30 m

dešťové svody	…	dl. 22 m

č.or. 40			…	pozemek parc. č. 709, 720/2

kanalizační přípojka	…	dl. 26 m

vodovodní přípojka	…	dl. 14 m

dešťové svody	…	dl. 11 m

č.or. 41			…	pozemek parc. č. 709, 694/30

kanalizační přípojka	…	dl. 36 m

vodovodní přípojka	…	dl. 33 m

dešťové svody	…	dl. 19 m

č.or. 42			…	pozemek parc. č. 709, 720/1

kanalizační přípojka	…	dl. 27 m

vodovodní přípojka	…	dl. 13 m

ešťové svody	…	dl. 3 m

č.or. 43			…	pozemek parc. č. 709, 694/31

kanalizační přípojka	…	dl. 30 m

vodovodní přípojka	…	dl. 28 m

dešťové svody	…	dl. 3 m