Přehled - O. Ostrčila
přípojky – kanalizační, vodovodní a dešťové

bez ČP			…	pozemek parc. č. 709, 720/13
kanalizační přípojka	…	dl. 0 m
vodovodní přípojka	…	dl. 0 m
dešťové svody	…	dl. 6 m

č.or. 20			…	pozemek parc. č. 709, 720/12
kanalizační přípojka	…	dl. 26 m
vodovodní přípojka	…	dl. 11 m
dešťové svody	…	dl. 9 m

č.or. 22			…	pozemek parc. č. 709, 720/11
kanalizační přípojka	…	dl. 24 m
vodovodní přípojka	…	dl. 12 m
dešťové svody	…	dl. 11 m

č.or. 24			… 	pozemek parc. č. 709, 720/10
kanalizační přípojka	…	dl. 25 m
vodovodní přípojka	…	dl. 14 m
dešťové svody	…	dl. 24 m

č.or. 25			…	pozemek parc. č. 681/1, 694/22
kanalizační přípojka	…	dl. 16 m
vodovodní přípojka	…	dl. 16 m
dešťové svody	…	dl. 15 m

č.or. 26			…	pozemek parc. č. 709, 720/9
kanalizační přípojka	…	dl. 25 m
vodovodní přípojka	…	dl. 12 m
dešťové svody	…	dl. 17 m

č.or. 27			… 	pozemek parc. č. 709, 694/23
kanalizační přípojka	…	dl. 32 m
vodovodní přípojka	…	dl. 28 m
dešťové svody	…	dl. 13 m

č.or. 28			…	pozemek parc. č. 709, 720/8
kanalizační přípojka	…	dl. 26 m
vodovodní přípojka	…	dl. 12 m
dešťové svody	…	dl. 12 m
 
č.or. 29			… 	pozemek parc. č. 709, 694/24
kanalizační přípojka	…	dl. 33 m
vodovodní přípojka	…	dl. 30 m
dešťové svody	…	dl. 19 m

č.or. 30			…	pozemek parc. č. 709, 720/7
kanalizační přípojka	…	dl. 24 m
vodovodní přípojka	…	dl. 13 m
dešťové svody	…	dl. 4 m
č.or. 31			…	pozemek parc. č. 709, 694/25
kanalizační přípojka	…	dl. 32 m
vodovodní přípojka	…	dl. 29 m
dešťové svody	…	dl. 4 m

č.or. 32			…	pozemek parc. č. 709, 720/6
kanalizační přípojka	…	dl. 25 m
vodovodní přípojka	…	dl. 12 m
dešťové svody	…	dl. 8 m

č.or. 33			…	pozemek parc. č. 709, 694/26
kanalizační přípojka	…	dl. 31 m
vodovodní přípojka	…	dl. 30 m
dešťové svody	…	dl. 15 m
č.or. 34			… 	pozemek parc. č. 709, 720/5
kanalizační přípojka	…	dl. 17 m
vodovodní přípojka	…	dl. 13 m
dešťové svody	…	dl. 15 m

č.or. 35			…	pozemek parc. č. 709, 694/27
kanalizační přípojka	…	dl. 30 m
vodovodní přípojka	…	dl. 28 m
dešťové svody	…	dl. 3 m

č.or. 36			…	pozemek parc. č. 709, 720/4
kanalizační přípojka	…	dl. 26 m
vodovodní přípojka	…	dl. 15 m
dešťové svody	…	dl. 0 m

č.or. 37			…	pozemek parc. č. 709, 694/28
kanalizační přípojka	…	dl. 31 m
vodovodní přípojka	…	dl. 27 m
dešťové svody	…	dl. 4 m

č.or. 38			…	pozemek parc. č. 709, 720/3
kanalizační přípojka	…	dl. 25 m
vodovodní přípojka	…	dl. 13 m
dešťové svody	…	dl. 12 m

č.or. 39			…	pozemek parc. č. 709, 694/29
kanalizační přípojka	…	dl. 33 m
vodovodní přípojka	…	dl. 30 m
dešťové svody	…	dl. 22 m

č.or. 40			…	pozemek parc. č. 709, 720/2
kanalizační přípojka	…	dl. 26 m
vodovodní přípojka	…	dl. 14 m
dešťové svody	…	dl. 11 m

č.or. 41			…	pozemek parc. č. 709, 694/30
kanalizační přípojka	…	dl. 36 m
vodovodní přípojka	…	dl. 33 m
dešťové svody	…	dl. 19 m

č.or. 42			…	pozemek parc. č. 709, 720/1
kanalizační přípojka	…	dl. 27 m
vodovodní přípojka	…	dl. 13 m
ešťové svody	…	dl. 3 m
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č.or. 43			…	pozemek parc. č. 709, 694/31
kanalizační přípojka	…	dl. 30 m
vodovodní přípojka	…	dl. 28 m
dešťové svody	…	dl. 3 m


