Vážená paní vedoucí,

k problematice retenční nádrže na Dobrovodském potoce Vám sděluji následující:

vlivem realizace zpevněných ploch dálnice D3 dojde ke zvýšení povrchového odtoku z území.

S ohledem na stávající průtočné poměry v jednotlivých recipientech se předpokládá jejich

možné ovlivnění. S ohledem na ochranu těchto recipientů budou na jednotlivých vyústěních

dešťových kanalizací osazeny retenční dešťové nádrže s odpovídajícím objemem. V prostoru

Dobrovodského potoka byl vypočítán objem retenční nádrže 2 700 m3.

Dobrovodský potok je v současnosti potenciální povodňovou hrozbou pro své okolí a je i

ohrožujícím tokem pro významné území města České Budějovice. Způsob křížení Dobrovodského

potoka a dálnice D3 nabízí zřízení retenční nádrže takových parametrů, aby měla pozitivní vliv

na průtokové poměry v povodňových stavech.

Navržená retenční nádrž na Dobrovodském potoce bude mít kapacitu 50 000 m3 vody. Kapacita

retenční nádrže byla tudíž navýšena o 95 %. Výpočty prokázaly, že na Dobrovodském potoce a

bezejmenné vodoteči dojde ke snížení kulminace povodňové vlny o 3,4 m3/s na hodnotu 15,6 m3/s.

Z výše uvedeného vyplývá, že retenční nádrž na Dobrovodském potoce bude primárně sloužit

jako protipovodňové opatření města České Budějovice.

S pozdravem

Ing. Vladimíra Hrušková

Ředitelka Správy České Budějovice

Ředitelství silnic a dálnic  ČR

Lidická 49/110, CZ-37044 ČESKÉ BUDĚJOVICE

tel: 386 792 101, mobil: 602456620

www.rsd.cz, vladimira.hruskova@rsd.cz