Důvodová zpráva
[bookmark: _GoBack]Statutární město České Budějovice na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcím předpisem – nařízením vlády ze dne 20.8.2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci zadalo zpracování Územní energetické koncepce statutárního města České Budějovice (dále ÚEK ČB). Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel ÚEK ČB – firma CEFA s.r.o. se sídlem Podle Náhonu 59, Praha (smlouva o dílo č. 2015000936 ze dne 20.4.2015). Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.
Cílem Územní energetické koncepce statutárního města České Budějovice bylo shrnutí stávajícího stavu energetického hospodářství města a návrh souboru opatření investičního i neinvestičního charakteru vedoucích ke snížení spotřeby energie v objektech a zařízeních města současně s možností využití moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. ÚEK ČB se věnuje bytovému fondu města, sektoru školství, zdravotnictví, sociálních zařízení, staveb pro kulturu, sport a rekreaci a správních a administrativních budov převážně v majetku města a veřejnému osvětlení. Další důležitou kapitolou je zásobování energiemi, kde zejména část týkající se systému CZT (centrální zásobování teplem) města uvádí jeho stávající stav a budoucí rozvoj. Nedílnou součástí ÚEK ČB je i rozbor decentrálních zdrojů tepla, které se podílejí na celkovém emisním zatížení města. V ÚEK ČB je rovněž zpracován přehled platných legislativních požadavků v oblasti energetické náročnosti budov a energetických zdrojů a dotačních titulů, které je možné využít na realizaci energeticky úsporných opatření či na snížení emisního zatížení města. 
Územní energetická koncepce města České Budějovice byla v průběhu jejího zpracování projednávána na výrobních výborech za účasti zástupců města, Teplárny, Dopravního podniku, Správy domů a zpracovatele. Závěry výrobních výborů byly zapracovány do ÚEK ČB.
Z Územní energetické koncepce vyplývá řada investičních i neinvestičních doporučení pro podporu energetických úspor na území města České Budějovice. Doporučení lze rozdělit na investiční a neinvestiční opatření:
Neinvestiční opatření
· Důsledné zavedení a uplatňování energetického managementu u objektů v majetku města, rozvoj stávajícího softwarového programu ECM, zavedení sledování ukazatelů energetické náročnosti na definované standardy (např.: m2 vytápěné plochy, m3 vytápěného objemu, na počet uživatel apod.),
· Podpora rozšíření systému CZT (centrální zásobování teplem) na území města a připojování nových odběratelů v návaznosti na územní plán města, aktivní komunikace se stávajícími odběrateli zejména v oblasti průmyslu, s cílem zachování a rozšíření těchto odběrů, 
· Propagace ekologizace energetického zdroje CZT Teplárny České Budějovice, a.s.,
· Motivace jednotlivých příspěvkových organizací k energetickým úsporám,
· Dopracování a zveřejnění průkazů energetické náročnosti bytových domů v majetku města, sledování spotřeb na vytápění a přípravu TV (teplé vody), stažení relevantních dat do programu ECM monitorovaného energetikem města,
· Zpracování energetických auditů pro objekty, které prošly významnou rekonstrukcí,
· Zpracování pasportizace objektů v majetku města,
· Zřízení centrálního přístupu k archivu zpracovaných dokumentů ve vztahu k energetické náročnosti (Projektové dokumentace, energetické audity, průkaz energetické náročnosti budov - PENB, koncepční studie, pravidelné kontroly kotlů a klimatizací, požadavky na investiční opatření),
· Definování technických parametrů v případě rekonstrukce vlastních energetických zdrojů v souvislosti s platnou legislativou a sledování jejich dodržení v rámci projekčních prací a následných zadávacích řízení,
· Sledování kompatibility rekonstrukce výměníkových stanic se systémem CZT, konzultování projekčních návrhů s Teplárnou České Budějovice, a.s. a s energetikem města,
· Podporování energetických úspor na území města komunikační strategií a prezentací vlastních přístupů a dosažených výsledků v této oblasti,
· Podpořit spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v oblasti investičních činností a propagaci energetických úspor v jím zřízených objektech na území města České Budějovice.  Podporovat zásobování objektů v majetku krajského úřadu systémem CZT města České Budějovice. Spolupráce a výměna informaci mezi energetikem krajského úřadu JčK a energetikem města České Budějovice,
· Zapojení města České Budějovice do mezinárodních projektů EU, například prostřednictvím partnerských měst. Takto získané zkušenosti dobré praxe aplikovat do investičního rozhodování města,
· Sledovat připravovanou legislativu EU a včasně aplikovat její požadavky do připravovaných investičních projektů.
Investiční opatření:
· Centrální zdroj CZT: Teplárna České Budějovice, a.s. (TČB)
V rámci budoucího rozvoje a obnovy zdrojové základny Teplárny Novohradská je uvažováno s rekonstrukcí kotle K12 na kotel s prvky fluidní techniky s možností uplatnění multipalivového programu, především ve formě spoluspalování TAP (tuhé alternativní palivo). Tato varianta je i v souladu se schváleným POH (Plán odpadového hospodářství) Jihočeského kraje a POH Statutárního města České Budějovice.,
Provedení rekonstrukce turbogenerátorů TG5 a TG6,
Realizace přechodu z páry na horkou vodu ve vytipovaných oblastech, dle schválené Koncepce rozvoje TČB,
Realizace projektů rozvoje energetických sítí a s tím související rozšíření počtu odběratelů, 
Podpora připojení stávajících odběratelů a rozvoj soustavy připojením nových odběratelů,
Horkovodní část systému centrální distribuce tepelné energie je technicky připravena na možné připojení externích dodávek z jaderné elektrárny Temelín (ETE). Rozsah dodávek tepelné energie bude závislý na užitečné dodávce v horkovodním systému Českých Budějovic a je předpokládán v úrovni 700 – 850 TJ. Pro TČB je rozhodující především ekonomická a cenová úroveň, kdy nakupované teplo musí zajistit jak současnou cenovou hladinu tepla, tak její dlouhodobou stabilitu.
Podílet se na investiční činnosti při realizaci, provozu a servisování decentrálních zdrojů vytápění a přípravy TV (teplé vody) na území města České Budějovice včetně využití obnovitelných zdrojů energie mimo zájmovou oblast CZT a využití této činnosti pro podporu vlastních marketingových aktivit.
· Decentralizované zdroje v majetku města
Provedení komplexní rekonstrukce těchto energetických zdrojů, rozvinutí potenciální spolupráci s Teplárnou České Budějovice, a.s. jak při vlastní rekonstrukci, tak při provozování a servisování těchto zdrojů,
Upřednostnění zásobování objektů systémem CZT v objektech v majetku města pokud je technicky proveditelné a ekonomicky efektivní.
· Výměníkové stanice (VS) v majetku města
Provést komplexní rekonstrukci těchto zařízení,
Spolupracovat s Teplárnou České Budějovice, a.s. (TČB) a identifikovat možnosti převedení VS do majetku TČB s následným provozováním a jejich obnovou.
· Budovy v majetku města
Realizovat komplexní snížení energetické náročnosti v mateřských školách a základních školách, kde tato opatření doposud nebyla realizována,
V případě objektů historického charakteru se zaměřit na výměnu okenních konstrukcí a zateplení horního líce stropní konstrukce,
Prověřit stav okenních konstrukcí, jejichž výměna proběhla před více jak 10 - ti lety a posoudit technický stav a případnou rekonstrukci / výměnu,
Zpracovat studii proveditelnosti pro rekonstrukci prosklených ploch v objektu Plovárny, a na základě jejích výstupů zvážit vhodnou rekonstrukci ve vztahu k energetickým úsporám. 
Zpracovat studii proveditelnosti pro zateplení obalových konstrukcí Zimního stadionu, a na základě jejích výstupů zvážit vhodnou rekonstrukci ve vztahu k energetickým úsporám,
Zpracovat koncepci rozvoje objektu Sportovní haly se zaměřením na energetické úspory,
Realizovat nově budované objekty v souladu s evropskými trendy jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
· Vnitřní osvětlení v objektech v majetku města
Zaměřit se na ekonomicky efektivní opatření v objektech sociální péče (zejména žárovkové osvětlení s dlouhou dobou provozu), 
Provádět postupnou obměnu stávajících zdrojů osvětlení za energeticky účinné zdroje ve všech objektech v majetku města.
· Veřejné osvětlení
Zpracovat koncepci rozvoje tohoto sektoru s ohledem na energetické úspory v návaznosti na správu veřejného osvětlení.
· Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
Podporovat využití OZE tam, kde je to ekonomicky efektivní.
Zpracovat studii proveditelnosti využití OZE v objektu Plovárny, a na základě jejích výstupů zvážit instalaci.  
Využít v maximální možné míře dotační tituly pro spolufinancování energetických úspor.
